위 치	품 명	제 조 사	사 양	용 량	수 량	비 고
STAGE	FRESNEL (FR2TH-62B)	LEVITON	8″	2 kw	108 EA	TOWER - 16EA
	MOVING LIGHT	MARTIN	MAC VIPER PERFORMANCE	1kw	12 EA
	LED WASH	HIGH END SYSTEM	SOLA WASH 19 15w * 19	380w	12 EA
	PAR64 LIGHT	KUPO	8″BLACK (CP62)	1kw	40 EA
	PAR64 LIGHT	KUPO	8″BLACK (CP61)	1kw	40 EA
	PAR46 LIGHT	KUPO	6″BLACK	250W	64 EA
	STROBE ATOMIC 3000	MARTIN	220V / 8A~33A	3kw	4 EA
	ELLIPSOID SPOT LIGHT (SOURCE - FOUR)	ETC	19°EDLT	750W	6 EA
	ELLIPSOID SPOT LIGHT (SOURCE - FOUR)	ETC	26°EDLT	750W	6 EA

익산예술의전당

위 치	품 명	제 조 사	사 양	용 량	수 량	비 고
STAGE	ELLIPSOID SPOT LIGHT (SOURCE - FOUR)	ETC	36°EDLT	750W	20 EA
	ELLIPSOID SPOT LIGHT (SOURCE - FOUR)	ETC	36°	750W	12 EA
	ELLIPSOID SPOT LIGHT (SOURCE - FOUR)	ETC	50°	750W	24 EA
	ELLIPSOID SPOT LIGHT (SOURCE – FOUR ZOOM)	ETC	15° - 30°	750W	8 EA
	ELLIPSOID SPOT LIGHT (SOURCE – FOUR ZOOM)	ETC	25° - 50°	750W	8 EA
	LOWER HORIZONT LIGHT	신진스테이지 익산예술의전당	HL 500W * 8LAMP	4kw	8 SET
	UPPER HORIZONT LIGHT	신진스테이지	118mm	500w	112 EA
	DRY ICE MACHINE (LOW FOG)	ANTARI	ICE-101	1kw	2 EA
	BLACK LIGHT	BIKI	LED 3W	54W	2 EA

위 치	품 명	제 조 사	사 양	용 량	수 량	비 고
STAGE	HAZE FOG MACHINE	ANTARI	HZL-1	600w	2 EA
	FOG FAN	ANTARI	AF-5	1500W	2 EA
	공연 작업용 사다리	HIGH ROAD	PLATFORM 10.23M		1 EA
TOWER	ELLIPSOID SPOT LIGHT (SOURCE - FOUR)	ETC	50°	750W	48 EA	TOWER 8EA 1TOWER – 6 LIGHT
FRONT SIDE	ELLIPSOID SPOT LIGHT (SOURCE - FOUR)	ETC	36°	750W	12EA	RIGHT – 6EA LEFT - 6EA
BALCONY	ELLIPSOID SPOT LIGHT (SOURCE – FOUR ZOOM)	ETC	15°- 30°	750W	16 EA	BALANCE YOKE 설치
CEILING	PROFILE SPOT LIGHT DN 205	ADB	10°- 22°	2KW	20 EA	1CEILING
			10°- 22°		20 EA	2CEILING
	FOLLOW SPOT LIGHT	SAN-EI	DN2008 SR1 XENON	2KW	2 EA

위 치	품 명	제 조 사	사 양	용 량	수 량	비 고
DIMMER ROOM	DIMMER I96E	LEVITON	1MODULE 5KW		503 회로
조명실	CONSOLE	MA LIGHTING	MA2 FULL		1
기 자 재
STAGE	LIGHT STAND (LONG)	국내제작	10KG		8 EA	ROUND BASE
			9KG		8 EA	ROLL TYPE
	LIGHT STAND (SHORT)	국내제작	10KG		10 EA	ROUND BASE
	EXTENSION CLAMP	ALTMAN	506-24		8 EA
	SIDE ARMS	ALTMAN	509-12-1		10 EA
	BARN DOOR	LEVITON			12 EA
	TOP HAT	PRO XS	6″		30EA
※참고사항 : DIM – 512, EFFECT – 1,536